## ETLA-t01 (hidden)
Parámetro | Criterio de conservación | Recipiente | Volumen (ml) | Observaciones | Clasificación
Aceites y grasas | HCl o H2SO4 a pH<2 + refrigerar | V | 100 | No permite análisis conjunto con otro parámetro salvo hidrocarburos. No pre-aclarar con muestra el recipiente | 6 | PA (nitrico) | 1
Acidez | Refrigerar | P, V sin aire | 200 |  | 4 | PA (Sulfurico) | 2
Alcalinidad | Refrigerar | P, V sin aire | 200 |  | 4 | PA (clorhidrico) | 3
Alquilfenoles | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 500 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10 | Plastico neutro | 4
Amoniaco | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2 | P B (NaOH) | 5
Amonio | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2 | V (clorhídrico) | 6
AOX | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P,V sin aire | 500 |  | 1 | V (sulfurico) | 7
Bicarbonatos | Refrigerar | P, V | 200 |  | 4 | V (nitrico) | 8
Boro total | HNO3 a pH>2 + refrigerar | P | 50 |  | 1 | Vidrio neutro | 9
Bromo | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4 | Vidrio topacio con ascórbico | 10
Bromuros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4 | HS | 2 x 11
BTEX´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11 | Micro | 12
Calcio | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 100 |  | 2 | PA (con acetato de zinc) | 13
Carbonatos | Refrigerar | P, V | 200 |  | 4 | PA (con EDTA) | 14
Carbono orgánico total (COT) | H2SO4, H3PO4 o HCl a pH<2 + refrigerar | V(B) | 100 |  | 6
Cianuro libre | NaOH a pH>12, refrigerar | P,V. opaco | 50 |  | 5
Cianuro total | NaOH a pH>12, refrigerar | P,V. opaco | 50 |  | 5
Cloro combinado | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Cloro Residual libre | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Cloro total | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Clorobencenos | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Clorofila y Pigmentos | refrigerar | P,V(B) | 250 |  | 4
Cloruros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4
Color | Refrigerar | P,V | 250 |  | 4
Compuestos organo-estánnicos | Refrigerar | V | 500 |  | 4
Conductividad | Refrigerar | P, V | 100 |  | 4
COV´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Cromo IV | Refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 4
DBO | Refrigerar | P, V. | 250 |  | 4
Detergentes (SAAM) | H2SO4 a pH<2, refrigerar | P,V. | 500 |  | 2
Dióxido de carbono | refrigerar | P, V sin aire | 250 |  | 4
DQO | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V. | 100 |  | 2
Dureza total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 100 |  | 2
Ecotoxicidad | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Fe II | Refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 4
Fenoles | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 100 |  | 2
Fluoruros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4
Fosfatos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Fósforo disuelto | Refrigerar | P,V | 50 |  | 4
Fósforo total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 50 |  | 2
HAP´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 500 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Hidrocarburos | HCl o H2SO4 a pH<2 + refrigerar | V | 100 | No permite análisis conjunto con otro parámetro salvo aceites y grasas. No pre-aclarar con muestra el recipiente | 6
Hierro II | HCl a pH<2 + refrigerar | P, V(B) sin aire | 100 |  | 1
Indice permanganato | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 250 |  | 2
Ioduro | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4
Litio | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P | 100 |  | 1
Metales | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P, V | 50 |  | 1
Microbiología | Na2SO3 + Refrigerar | Envase aséptico | -- |  | 12
Nitratos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Nitratos + nitritos | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2
Nitritos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Nitrógeno Kjeldahl | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 2
Nitrógeno total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V | 100 |  | 2
Olor | Refrigerar | V | 500 |  | 9
Organismos | Formaldehído | P,V. | -- |  | 4
Oxidabilidad | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Oxígeno disuelto |  | P,V sin aire | 100 |  | 4
PBDE's | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 100 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
PCB´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 100 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Pesticidas | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 1000 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
pH | Refrigerar | P,V sin aire | 100 |  | 4
Potencial Redox | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Radioactividad | Refrigerar | P | 500 |  | 4
Residuo seco | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sabor | Refrigerar | P específico para sabor | 500 |  | 9
Silicatos | Refrigerar | P | 100 |  | 4
Sílice | Refrigerar | P | 100 |  | 4
Sólidos disueltos | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sólidos en suspensión | Refrigerar | P,V | 500 |  | 4
Sólidos sedimentables | Refrigerar | P, V | 1000 |  | 4
Sólidos totales | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sulfatos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Sulfitos | 1 ml de EDTA por cada 100 ml de muestra | P,V si aire | 100 |  | 14
Sulfuros | Zn(C2H3O2)2 + NaOH | P,V | 100 |  | 13
Trihalometanos | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Turbidez | Refrigerar | P,V(B) | 100 |  | 4
Volatiles clorados | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Yodo | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4

## Hoja2 (hidden)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Cadena de custodia
CADENA DE CUSTODIA - AGUAS CONSUMO (SINAC). LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL
BLOQUE ANALITICO
|  |  | CNTROL RED DISTRIBUCIÓN (2) | CONTROL ETAP/DEPÓSITO (3) | CONTROL EN GRIFO (4) | ANÁLISIS COMPLETO BÁSICO (5) ( 45 Parámetros R.D. 140/2003) | ANÁLISIS COMPLETO BÁSICO (5) (+ MICROCISTINA. 46 Parámetros R.D. 140/2003) | ANÁLISIS COMPLETO BÁSICO (5) (+ Microcistina + Acrilamida + Cloruro de Vinilo + Epiclorhidrina. 49 Parámetros R.D. 140/2003) | ANÁLISIS COMPLETO BÁSICO (5) (+ Microcistina + Acrilamida + Cloruro de Vinilo + Epiclorhidrina + Radioactividad. 53 Parámetros R.D. 140/2003) | ÍNDICE DE LANGELIER | Otros: ESPECIFICAR (6) | pH (anotar resultado medido "in situ") | Tª (anotar resultado medido "in situ") | Cloro residual libre (mg Cl2/l) (anotar resultado medido "in situ") | Cloro residual total (mg Cl2/l) (anotar resultado medido "in situ") | TIPO DE ANÁLISIS (SINAC) (7) OBLIGATORIO | Denominación punto muestreo (SINAC) OBLIGATORIO | Código punto muestreo (SINAC) OBLIGATORIO | Remitir a:
Ctra. Bailen-Motril, Parcela 102-B. “Edificio de Cristal 2” Pol. Juncaril. 18210 Peligros. Granada. Tlf: 958 49 00 45. Fax: 958 49 00 46.
e-mail:
Cliente: | [18 empty] | Tlf:
Nº pedido cliente:
Oferta nº: | [18 empty] | Muestreo |  |  |  | Vol y recipientes |  |  | Refrigeración
Cod. DNOTA | Identificación muestra | Matriz1 | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Marcar | Valor | Valor | Valor | Valor |  |  |  | Fecha inicio | Hora inicio | Fecha fin | Hora fin | Volumen | Recipiente | Conservante
Firma de cliente: |  |  | Recibido en lab: | [5 empty] | Observaciones:
Fecha y hora recepción:
(1): MATRIZ: Diferenciar si se trata de Agua de Consumo de RED DE DISTRIBUCIÓN (ACRD) o bien, Agua de Consumo de ETAP o DEPÓSITO (ACDEP).
(2): ANÁLISIS DE CONTROL DE RED DE DISTRIBUCIÓN :Incluye el análisis de los parámetros: Olor, Sabor, Turbidez, Color, Conductividad, pH, Amonio. Bacterias coliformes, Escherichia coli y Cloro libre.
(3): ANÁLISIS DE DE CONTROL DE ETAP / DEPÓSITO: Incluye el análisis de los parámetros: Olor, Sabor, Turbidez, Color, Conductividad, pH, Amonio. Bacterias coliformes, Escherichia coli, Recuento de colonias a 22ºC, Clostridium perfringes( incluidas esporas), Hierro y Aluminio.
(4): ANÁLISIS DE CONTROL EN GRIFO: Incluye el análisis de los parámetros: Amonio, Cloro libre residual, Coliformes totales, Conductividad, Color, Sabor, Turbidez, Olor, Escherichia coli, Plomo, Hierro, Cobre y pH.
(5): ANÁLISIS COMPLETO BÁSICO: Incluye el análisis de los parámetros: (33)Alumino total, (34)Amonio, (4)Antimonio total, (5)Arsénico total, Bicarbonatos, (8)Boro total, (9)Bromatos, (6)Benceno, (14)1,2-Dicloretano, (27)Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tricloroeteno+Tetracloroeteno, (10)Cadmio total, Calcio total, Carbonatos, (11)Cianuro total, (36)Cloro combinado residual, (37)Cloro libre residual, (38)Cloruros, (3)Clostridium perfringens, (12)Cobre total, (31)Coliformes totales, (39)Color, (40)Conductividad a 20 ºC, (35)COT, (13)Cromo total, (1)Escherichia coli, (2)Enterococos, (15)Fluoruro, (16)HAPs: (7)Benzo(a)pireno, Suma de Benzo(ghi)perileno, Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno e Indenol(1,2,3-cd)pireno, (41)Hierro total, Índice de Langelier, (42)Manganeso total, (17)Mercurio total, (32)Microorganismos cultivables a 22 ºC, (19)Níquel total, (20)Nitratos, (21)Nitritos, (43)Olor, (44)Oxidabilidad, (22)Total Plaguicidas, (23)Plaguicida individual: Aldrin, Dieldrin, Heptaclor, Heptaclor epóxido, (45)pH, (24)Plomo total, (46)Sabor1, (25)Selenio total, (47)Sodio total, (48)Sulfatos, (26)Trihalometanos: Bromodiclorometano, Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano, Suma de Trihalometanos, (49)Turbidez.
(6): En caso de parámetros adicionales a los referidos para cada bloque analítico deberán especificarse de manera clara para cada muestras afectada.
(7): Anotar el Tipo de Análisis SINAC: ANÁLISIS DE CONTROL (AC), ANÁLISIS DE GRIFO (AG), ANÁLISIS COMPLETO (ACPTO), EXAMEN ORGANOLÉPTICO (EO), A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA (RAS), CIERRE DE INCIDENCIA (CI), CONTROL DE RADIACTIVIDAD (CR), si es diferente a los antriores ESPECIFICAR EL TIPO DE ANÁLISIS
F1-LA-1203.r01 Rev.01:A. CONSUMO (SINAC) Fecha: 09/01/2020
ACRD
ACDEP
ACRD
ACDEP
ACRD
ACDEP
ACRD
ACDEP
ACRD
ACDEP
ACRD
ACDEP
ACRD
ACDEP