## ETLA-t01 (hidden)
Parámetro | Criterio de conservación | Recipiente | Volumen (ml) | Observaciones | Clasificación
Aceites y grasas | HCl o H2SO4 a pH<2 + refrigerar | V | 100 | No permite análisis conjunto con otro parámetro salvo hidrocarburos. No pre-aclarar con muestra el recipiente | 6 | PA (nitrico) | 1
Acidez | Refrigerar | P, V sin aire | 200 |  | 4 | PA (Sulfurico) | 2
Alcalinidad | Refrigerar | P, V sin aire | 200 |  | 4 | PA (clorhidrico) | 3
Alquilfenoles | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 500 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10 | Plastico neutro | 4
Amoniaco | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2 | P B (NaOH) | 5
Amonio | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2 | V (clorhídrico) | 6
AOX | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P,V sin aire | 500 |  | 1 | V (sulfurico) | 7
Bicarbonatos | Refrigerar | P, V | 200 |  | 4 | V (nitrico) | 8
Boro total | HNO3 a pH>2 + refrigerar | P | 50 |  | 1 | Vidrio neutro | 9
Bromo | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4 | Vidrio topacio con ascórbico | 10
Bromuros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4 | HS | 2 x 11
BTEX´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11 | Micro | 12
Calcio | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 100 |  | 2 | PA (con acetato de zinc) | 13
Carbonatos | Refrigerar | P, V | 200 |  | 4 | PA (con EDTA) | 14
Carbono orgánico total (COT) | H2SO4, H3PO4 o HCl a pH<2 + refrigerar | V(B) | 100 |  | 6
Cianuro libre | NaOH a pH>12, refrigerar | P,V. opaco | 50 |  | 5
Cianuro total | NaOH a pH>12, refrigerar | P,V. opaco | 50 |  | 5
Cloro combinado | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Cloro Residual libre | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Cloro total | Determinar In situ | P,V. | 50 |  | 4
Clorobencenos | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Clorofila y Pigmentos | refrigerar | P,V(B) | 250 |  | 4
Cloruros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4
Color | Refrigerar | P,V | 250 |  | 4
Compuestos organo-estánnicos | Refrigerar | V | 500 |  | 4
Conductividad | Refrigerar | P, V | 100 |  | 4
COV´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Cromo IV | Refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 4
DBO | Refrigerar | P, V. | 250 |  | 4
Detergentes (SAAM) | H2SO4 a pH<2, refrigerar | P,V. | 500 |  | 2
Dióxido de carbono | refrigerar | P, V sin aire | 250 |  | 4
DQO | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V. | 100 |  | 2
Dureza total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 100 |  | 2
Ecotoxicidad | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Fe II | Refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 4
Fenoles | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 100 |  | 2
Fluoruros | refrigerar | P,V. | 100 |  | 4
Fosfatos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Fósforo disuelto | Refrigerar | P,V | 50 |  | 4
Fósforo total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 50 |  | 2
HAP´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 500 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Hidrocarburos | HCl o H2SO4 a pH<2 + refrigerar | V | 100 | No permite análisis conjunto con otro parámetro salvo aceites y grasas. No pre-aclarar con muestra el recipiente | 6
Hierro II | HCl a pH<2 + refrigerar | P, V(B) sin aire | 100 |  | 1
Indice permanganato | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V | 250 |  | 2
Ioduro | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4
Litio | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P | 100 |  | 1
Metales | HNO3 a pH<2 + refrigerar | P, V | 50 |  | 1
Microbiología | Na2SO3 + Refrigerar | Envase aséptico | -- |  | 12
Nitratos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Nitratos + nitritos | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P,V. | 50 |  | 2
Nitritos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Nitrógeno Kjeldahl | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V(B) | 100 |  | 2
Nitrógeno total | H2SO4 a pH<2 + refrigerar | P, V | 100 |  | 2
Olor | Refrigerar | V | 500 |  | 9
Organismos | Formaldehído | P,V. | -- |  | 4
Oxidabilidad | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Oxígeno disuelto |  | P,V sin aire | 100 |  | 4
PBDE's | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 100 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
PCB´s | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 100 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
Pesticidas | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio | 1000 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 10
pH | Refrigerar | P,V sin aire | 100 |  | 4
Potencial Redox | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Radioactividad | Refrigerar | P | 500 |  | 4
Residuo seco | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sabor | Refrigerar | P específico para sabor | 500 |  | 9
Silicatos | Refrigerar | P | 100 |  | 4
Sílice | Refrigerar | P | 100 |  | 4
Sólidos disueltos | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sólidos en suspensión | Refrigerar | P,V | 500 |  | 4
Sólidos sedimentables | Refrigerar | P, V | 1000 |  | 4
Sólidos totales | Refrigerar | P,V | 100 |  | 4
Sulfatos | refrigerar | P,V. | 50 |  | 4
Sulfitos | 1 ml de EDTA por cada 100 ml de muestra | P,V si aire | 100 |  | 14
Sulfuros | Zn(C2H3O2)2 + NaOH | P,V | 100 |  | 13
Trihalometanos | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Turbidez | Refrigerar | P,V(B) | 100 |  | 4
Volatiles clorados | Na2SO3 ó C6H8O6 | Vidrio tapón espacio Cabeza | 40 | Na2SO3 se añade en caso de que la muestra contenga cloro libre | 2 x 11
Yodo | Refrigerar | P, V | 250 |  | 4

## Hoja2 (hidden)
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Cadena de custodia
|  |  | CADENA DE CUSTODIA. LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL | [16 empty] | Hoja ____ de _____
|  |  | SOPORTES DE MUESTREO EMISIONES ESTACIONARIAS |  |  |  | SOPORTES DE MUESTREO DE AIRE AMBIENTE
|  |  | FILTROS PARTICULAS 13284-1 | FILTROS PARTICULAS 9096:2005 | FILTROS METALES 14385:2004 *marcar en observaciones los metales analizar | METALES SOL. CAPTADORAS 14385:2004 | Hidrocarburos aromaticos policiclicos UNE -EN 16732:2006*marcar HAP en observaciones | Hidrocarburos aromaticos policiclicos UNE EN 15549 Benzo-a-pireno | METALES FILTROS 14902:2006 * marcar en observaciones los metales analizar | PARTICULAS 12341:2015 PM2,5 | PARTICULAS 12341:2015 PM 10 | VIRUS | Remitir a:
Ctra. Bailen-Motril, Parcela 102-B. “Edificio de Cristal 2” Pol. Juncaril. 18210 Peligros. Granada. Tlf: 958 49 00 45. Fax: 958 49 00 46.
e-mail:
Cliente: | [12 empty] | Tlf:
Nº pedido cliente:
Oferta nº: | [12 empty] | Muestreo | [5 empty] | Vol y recipientes |  | Comentarios
cod. Dnota | Identificación muestra | Tipo Filtro | Marcar la casilla que corresponda | [9 empty] | Fecha inicio | Hora inicio | Fecha fin | Hora fin | Temperatura | %Humedad | Vol muestreado (m3) | Recipiente
Firma de cliente: |  |  | Recibido en lab: | [6 empty] | Codificado en lims por: |  |  |  |  | Responsable de toma de muestra: |  |  | Observaciones:
Fecha y hora de pedido: |  |  | Fecha y hora recepción: | [6 empty] | Fecha y hora codificación:
F3-LA1203.r01 Rev.:05 Fecha: 29/04/2022
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
37 mm
37 mm
47 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
47 mm
150mm
150mm
47mm
150mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
37 mm
37 mm
47 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
47 mm
150mm
150mm
47mm
150mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
37 mm
47 mm
47 mm
150mm
47 mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
37 mm
47mm
150mm
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
F.Cuarzo
F.Vidrio
Sol. cap
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina
Gelatina